## EDLC模组设计输入信息调查表(客户用)
超级电容器模组设计信息调查表
本单编号： |  |  |  | 项目编号： | [6 empty] | 版本：
客户名称 |  |  |  | 产品应用领域 |  |  |  | 产品型号
客户联系人 |  |  |  | 供方联系人 |  |  |  | 调查日期
预测用量/月 |  |  | ≤10 |  | ≤100 | ≤500
使用要求 | 工作电压范围(V) | 模组最高工作电压： | [5 empty] | 模组最低工作电压：
| 持续工作电流(A) | 电流： |  |  | 时间：
| 最大工作电流(A) | 电流： |  |  | 时间：
输出功率(W)
放电工作方式
工作频次
| 模组周边相关功能模块及控制策略 | [7 empty] | （请附电气简图及描述)
模组在系统中作用
| 工作温度要求(℃) | 低温： |  |  | 高温：
模组重量要求(Kg)
| 模组使用环境 | 海拔： |  | M | 湿度： | % | 场所： |  | 气候区域：
模组ESR要求(mΩ)
漏电流要求(mA)
封装要求 | 模组尺寸要求 | [5 empty] | 长 | 宽 |  | 高 |  | mm
外壳需求
外壳材质及颜色
产品标识
包装箱要求
充电工作方式
充电条件 | 最大充电电流(A)
充电最高电压(V)
充电接口方式
充电器配置
其它功能要求 | 均衡功能
温度保护功能
过压报警功能
电量显示
通讯方式
使用寿命要求(年)
产品防护等级(IP)
振动要求
特别事项 | 如有其它要求，请详述：
客户确认签名： | [5 empty] | 供方确认签名：
按供方设计
要
不需要
其他
不需要
LED显示电量
不需要
过温声音报警
按供方设计
其它：
客户提供：
按供方设计
其它：
按供方设计
其它：
不需要
要
其它：
按供方设计
其它：
按供方设计
其它
恒流
恒功率
恒阻
过压声音报警
过温输出信号
过温LED发光报警
不需要
过压LED发光报警
液晶显示电量
其他方式显示电量
其他方式过压报警
次/分
次/小时
次/天
次/月
模组直接连接负载
模组置于逆变之前
其它
其它：
客户提供：
客户提供：
其它：
按供方设计
恒流
恒压
恒流-恒压
恒功率
其它
要
不需要
CAN
其它
ModBus
GPRS
SmBus